屋 面 防 水 工 程

邀

请

招

标

文

件

编号：JSBC-2016-3

江  苏  省  血  液  中  心

二〇一六年三月二十四日

# 第一章  邀请函

（项目编号：JSBC-2016-3）

为了保证中心采供血工作正常进行，江苏省血液中心就屋面防水工程招标，兹邀请符合资格条件的承包商投标。现将相关事宜公布如下：

- 项目名称：屋面防水工程

招标项目简要说明：

1）总体要求：江苏省血液中心位于玄武区龙蟠路１７９号，Ａ、Ｂ楼二幢，本次防水工程为B楼屋面（约1000平方）和活动中心楼面（约300平方）。

2）本次投标必须有专业做防水资质的企业（应具备丰富的维修保养经验及良好的社会信誉，近期内无重、特大安全责任事故）直接投标，不得委托其他代理进行投标。

3）各投标单位在投标书中，必须对如下事项做出具有法律效力的确认：此次投标报价的有效期为60天，对投标标书中的付款方式、防水工程的技术和质量要求等内容是否全部接受或部分接受，不接受的部分必须明确。此次招标文件、招标补充说明及投标文件、投标补充文件将成为合同不可分割的组成部分。

4）招标范围：单位内Ｂ楼和活动中心楼顶屋面，确保完成楼顶屋面防水工程后五年内不漏水。投标人的报价一旦作为中标价为招标人接受，双方将据此签定防水工程合同。

二、响应承包商要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

４．本次招标采用资格审查的办法确定投标人。要求具有独立法人资格。

５．中标人不得将项目转包或分包，一经发现，招标人有权解除合同，所造成的一切损失均由中标人负责。

６、投标人信誉良好，近三年内在经营活动中无违法、违规记录，在江苏血液中心无不良记录、未出现过本次工程内容质量相关问题。

三、时间及地点

响应文件接收截止时间：2016年 3月 30 日下午13:30点

响应文件接收地点：江苏省血液中心A楼601室

解密、审议时间：2016年3月 30 日下午14:30点

解密地点：江苏省血液中心A楼609室

四、本次招标联系事项：

1. 响应文件编制咨询人：叶兵

电话：13951967358

2. 技术咨询人：        黄爱明

电话：13905173145

3. 响应文件接收人：    包郁芊

电话: 025-85411569

地址：南京市龙蟠路179号       邮码：210042

有关对招标文件的询问或者质疑，请与响应文件编制咨询人联系。

江苏省血液中心

二〇一六年三月二十四日

# 第二章  承包商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 江苏省血液中心屋面防水工程 |
| 2 | 招标机构：江苏省血液中心 地 址：南京市龙蟠路179号 |
| 3 | 信用金为人民币叁千元，必须在谈判开始时间前汇到或送达江苏省血液中心财务科，在谈判开始时间后三十(30)天内保持有效。 开户行：南京市工行板仓分理处 帐 号：4301012509002069663 |
| 4 | 邀请招标有效期：谈判结束后三十(30)天 |
| 5 | 响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 6 | 谈判时间：二〇一六年3月 30 日下午14:30点 谈判地点：江苏省血液中心Ａ楼609室 |
| 7 | 签订合同地点：南京市龙蟠路179号江苏省血液中心 |
| 8 | 交货地点：江苏省血液中心 |

# 总　则

## 1．招标方式及组织机构

本次招标采取邀请招标方式；江苏省血液中心条保科负责招标工作的实施，党办（纪检）负责招标工作全程监督。本文件条款仅适用于本次招标项目。

## 2．合格的承包商

承包商资质要求与“邀请函”中的相同。

### 3．参加费用

参加承包商应自行承担参加本次招标的有关费用。无论结果如何，江苏省血液中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第三章  承包商须知前附表

### ３.1响应文件由以下部分组成：

- 询价邀请函

- 承包商须知前附表

- 承包商须知前附表

- 合同条款及前附表

- 合同格式

- 业务需求

- 响应文件

１、响应报价表

２．工程清单报价表

３．提供防水工程工作的材料清单

４．法定代表人资格证明书

５．防水工程服务授权认证资格书

６．税务登记证

７．承包商响应函

请仔细检查响应文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏省血液中心及买方联系解决。

３.2防水工程承包商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按要求和规定顺序编制响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其响应文件作出实质性响应，否则，其风险应由承包商自行承担。

### ４．防水工程文件的澄清

任何要求对询价防水工程文件进行澄清的承包商，均应在开始时间前三个工作日内按供应商须知前附表中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知江苏省血液中心（联系方式见“供应商须知前附表”），江苏省血液中心对收到的任何澄清内容予以答复（或召开澄清会），答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

### ５．防水工程文件的修改

５.1无论出于何种原因，江苏省血液中心均可主动地或在解答承包商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

５.2招标文件的修改将在江苏省血液中心书面公告，并对承包商具有约束力。

５.3为使承包商编写响应文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，江苏省血液中心有权推迟相关工作时间日期，并将此变更通知所有购买招标文件的承包商。

合同条款及前附表

### ６．语言及度量衡单位

６.1承包商提交的响应文件以及承包商与江苏省血液中心就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

６.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### ７．响应文件构成

７.1承包商编写的响应文件应按照相关要求及第七章“响应文件样本”格式的要求，包括下列部分:

１、响应报价表

２．工程清单报价表

３．提供防水工程工作的材料清单

４．法定代表人资格证明书法定代表人资格证明书

５．授权委托书

６．税务登记证

７．承包商响应函

７.2承包商应将响应文件顺序分别装订成册，并编制响应文件资料目录。

８．响应函

８.1承包商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

９．供货一览表和响应报价表

９．１ 承包商在提交标书前，应对本工程的有关设计、规范、技术说明、招标文件、工程所在地周围环境等情况均详细研究明了，应认真考虑自身标书中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定自身的投标报价。投标报价中应已包括按招标文件和合同条款中的规定，执行及完成本工程所包含的全部工作内容的费用，投标人应对投标报价的准确性承担一切责任，如有任何错漏，后果自负。

９．２　本次中心屋面防水工程招标采用人工费包干的方式，投标人应根据本招标文件、合同条

件、维保工程现场实际情况、市场变化以及其他因素等，根据招标相关技术要求，自行投报完成本

合同需要计取的所有有关费用。该费用应包括政策性文件规定的各项应有费用及合同明示或暗示的

所有一切风险、责任和义务的费用。不论投标报价书中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包

括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用，中标后不得以不完

全了解工程情况为借口，向招标人提出额外取费等补偿要求，对此招标人不做任何考虑。

９．3　投标报价应与投标须知、合同条件、合同协议条款、投标时有关承诺、技术规范一起考虑。

９．4　招标人不接受任何有选择的报价，对同一工程只允许有一个报价，但可作一比原设

计更加优化或性价比更高补充报价，供招标人参考。

９．5　投标文件报价均采用人民币表示。

９．6　本着公平公正的原则，投标人必须在投标中一次性报出最优惠价格，招标人对开标后的投标人修改报价可予以拒绝。

10、服务承诺要求

１、 投标人中标后立即与有关部门办理业务手续，签订合同；

２、 保证在使用单位要求的期限内提供优质服务，不得延误；

３、服务方面的承诺。

４、报价以人民币计，报价单位为“元”，报价数值带小数时保留小数后两位。

11．承包商资格证明文件

11.1承包商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

11.2 承包商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3 承包商应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

### 12．响应信用金

12.1　承包商应准备人民币提交叁千元整（必须在谈判截止期前送达江苏省血液中心），并作为其参加谈判的组成部分之一。

12.2　信用金是为了保护江苏省血液中心免遭因承包商的行为而蒙受的损失，江苏省血液中心在因承包商的行为遭受损失时，可根据第12.6条的规定没收承包商的信用金。信用金应以在中国注册的银行出具的银行本票、汇票、支票、现金形式提交。

12.3　在谈判时，对于未按要求提交信用金的响应文件，将被视为非实质性响应文件而予以拒绝。

12.4未成交的承包商的信用金，将在谈判有效期截止后十五(15)天内予以退还，不计利息。

12.5成交承包商的信用金，在成交承包商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。

12.6下列任何情况发生时，信用金将被没收：

1.承包商在谈判有效期内撤回其谈判；

2.承包商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

3.成交承包商在规定期限内未能按本规定签订合同；

### 13．询价有效期

13.1 询价有效期为江苏省血液中心规定的谈判开始时间后十四（14）天。有效期比规定短的将被视为非响应性工程文件而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，江苏省血液中心及买方于原有效期满之前，可向承包商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。承包商可以拒绝江苏省血液中心的这一要求而放弃，信用金将尽快退回。同意延长谈判有效期的承包商既不能要求也不允许修改其响应文件。第12条有关信用金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

### 14．响应文件份数和签署

14.1承包商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件（正本一份，副本二份），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在响应文件中。

14.3 除承包商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由被授权人签字或盖章。

### 15．响应文件的密封和标记

15.1承包商应将所有响应文件密封。

15.2密封的响应文件均应：

15.2.1按“承包商须知前附表”中注明的地址送达江苏省血液中心；

15.2.2注明参加谈判项目名称、标书编号及“请勿在2016年3月 30 日下午14:30 点之前启封”的字样。

15.3密封包装上应写明供应商名称和地址，以便如果响应文件被宣布为“迟到” 响应文件时，能原封退回。

15.4如果未按要求密封和加写标记，江苏省血液中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，江苏省血液中心将予以拒绝，并退回承包商。

15.5江苏省血液中心对响应文件在邮递过程中的遗失或损坏不负责任。

### 16．谈判开始时间

16.1江苏省血液中心收到响应文件的时间不得迟于承包商须知前附表中规定的谈判开始时间。

16.2江苏省血液中心可通过修改招标文件自行决定酌情推迟谈判开始时间，在此情况下，承包商的所有权利和义务以及受制的谈判开始时间均应以延长后新的谈判开始时间为准。

### 17．迟交的响应文件

江苏省血液中心将拒绝并原封退回在其规定的谈判开始时间后收到的任何响应文件。

### 18．响应文件的修改和撤回

18.1承包商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判开始时间前，以书面形式送达指定地点（详见“供应商须知前附表”）。

18.2承包商的修改或撤回通知书，应按第15条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

18.3 在谈判开始时间之后，承包商不得对其响应文件作任何实质性修改。

18.4 在谈判开始时间至江苏省血液中心在招标文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，承包商不得撤回其谈判响应，否则其信用金将被没收。

## 谈判与确定成交

## 19.谈判简述：

19.1为了维护询价招标的严肃性，本次谈判必须严格按照有关规定，严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，并在江苏省血液中心的组织下，在党办（纪检）的监督下，由血液中心领导及有关科室负责人组成的谈判小组来进行；

19.2任何供应商谈判及最终报价的前提：响应文件必须实质性满足本文件的要求。

19.3江苏省血液中心将在“承包商须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判。承包商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并审核其被授权身份后方可代表承包商进行谈判。

20．谈判小组成员：

由江苏省血液中心领导、相关科室负责人等等组成谈判小组。谈判小组独立开展工作，负责审议所有响应文件，与响应文件实质性满足本工程文件要求的承包商分别进行谈判，并推荐成交承包商。

21．谈判程序：

21.1在“承包商须知前附表”规定的时间、地点由江苏省血液中心组织谈判，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并签名以证明其出席。谈判开始前将由使用方党办（纪检人员）当众检验投标文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一承包商分别进行谈判；

21.2谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他承包商的技术资料、价格和其他信息。投标文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的承包商。如果承包商试图向江苏省血液中心人员和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

21.3谈判报价按如下形式进行，即谈判开始前报价（按本投标文件要求的格式投报并加盖公章）及谈判结束后最终报价（该报价将作为评定的依据）。谈判开始前报价将不向承包商公开。

21.4谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判并且响应文件实质性满足江苏省血液中心投标文件中要求的承包商在规定时间内进行最终报价。

22．对响应文件的初审

22.1 谈判小组将审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交信用金，文件签署是否合格，响应文件是否大体编排有序且基本符合投标文件要求。

22.2 在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了招标文件的要求和条件。谈判小组决定投标文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果响应文件实质上没有响应本投标文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

22.4 谈判小组将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（3）如果供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.5 谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝，其信用金将被没收。

22.6 谈判小组将允许修正招标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何承包商相应的名次排列。

23．谈判过程及响应文件的澄清

23.1谈判小组将对确定为实质性响应本招标文件的响应文件进行详细评价和比较，并与认为需要澄清的供应商进行澄清，然后与通过初审的承包商就本项目需求的价格、服务、质量、性能等与承包商逐一进行谈判。谈判中，招标文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的承包商。谈判结束后，谈判小组将要求所有承包商在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后报价，承包商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

23.2接到谈判小组澄清要求的承包商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由承包商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

23.3 接到谈判小组澄清要求的承包商如未按第23.2条的规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

24．招标文件的评价和比较

谈判小组将按对确定为实质上响应投标文件要求的谈判进行评价和比较。

24.1谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

1、谈判货物的谈判最终报价；

2、工程的质量、性能、技术参数响应

3、承包商承诺的售后服务；

4、投标人的业绩、信誉、财务状况、标书制作等；

24.2竞争性谈判确定的最后价格及服务等仍不能满足买方的要求，江苏省血液中心将保留最终放弃本次谈判的权利。

### 第四章合同条款及前附表

### 25．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

江苏省血液中心在授予合同前的任何时候仍保留拒绝任何谈判响应或终止谈判过程的权力，对受影响的承包商不承担任何责任。

### 26．授予合同时变更材料及配置的权利

江苏省血液中心在授予合同时有权对“响应文件”在适当范围内进行调整。

27．成交通知书

27.1 在谈判有效期期满之前，江苏省血液中心将以书面形式通知成交人，确认其谈判响应已被接受。

27.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

27.3 在成交人按照第30条规定向江苏省血液中心提交履约保证金后，血液中心将及时通知其他未成交的承包商，并按照第12条规定退还其信用金。

### 28． 签订合同

成交承包商应按成交通知书指定的时间、地点派代表前来与江苏省血液中心具体商谈签订合同。招标文件、成交承包商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

### 29．履约保证金

### 成交承包商在收到成交通知书后5个工作日内，应将信用金转为履约保证金。逾期未办理的，江苏省血液中心将取消其成交资格，没收其信用金。在此情况下，有权授予其他承包商成交资格，或重新组织招标。

### 30．索  赔

10.1买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新材料，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

31．不可抗力

31.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

31.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由买方、卖方和见证方商定认可的事件。

31.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方和见证方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和见证方有权终止合同。

32．税费

货物交付买方验收合格前发生的一切税费均由卖方负担。 如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

### 33．仲裁

３３.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

３３.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向江苏省仲裁委员会申请仲裁。

３３.3仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

３３.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

### ３４．违约终止合同

３４.1在买方和见证方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方和见证方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物;

（2）卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

３４.2在买方和见证方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方和见证方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

３５．合同生效及其它

1、合同应在买方、卖方和见证方签字，并在卖方向见证方交纳履约保证金后生效。

2、本合同一式三份，以中文书写，买方二份、卖方一份，具有同等法律效力。

3、本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由买方与卖方直接进行处理。

4、如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方和见证方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

5、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章 防水合同

根据国家和地方有关防水、防漏等法规和技术规范，为了保障江苏省血液中心工作正常运行，签署本防水、防漏合同。

第一条：合同双方

甲方：

乙方：

第二条：委托维保范围

甲方将江苏省血液中心的防水、防漏工程委托给乙方进行施工。

1.乙方具体的施工范围为：Ｂ楼顶屋面约1000平米，职工活动中心屋面约300平米。

2.施工方案

Ｂ楼楼顶屋面

1.铲除原防水卷材（保温层保留）

2.疏通保温珍珠岩排气孔

3.油膏防水层整体施工（2遍）

4.水泥砂浆找坡（3-6cm）

5.-20℃4㎜SBS卷材

6.3㎝砂浆保护层，留分隔缝，油膏封

职工活动中心屋面

- 清理屋面原有垃圾，铲除屋面防水卷材；

- 屋面刷冷底子油；

- 铺贴弹性体SBS改性沥青防水卷材；

- 垃圾清理、搬运下楼、外运。

第三条：双方责任
    甲方责任：尽量提供合同范围内的全部施工竣工图纸及所有设施的相关资料；发现问题立即通知乙方并为乙方执行本合同提供必要的工作方便；按合同规定的金额和支付方式支付乙方施工费。
    乙方责任：根据国家和地方有关防水、防漏的技术规范以及招标文件要求 乙方制定经甲方确认的服务内容与承诺，对甲方提供的合同范围内进行施工，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）；对合同范围内的防水、防漏进行施工外，在保质期内屋顶如漏水，应在接到甲方的通知后24小时内派人前往检查维修至恢复正常（因甲方配合原因导致的时间耽误作相应的时间顺延）；对甲方造成损失，乙方按价赔偿。乙方在施工过程中应对甲方的成品进行保护，不得损坏，如有损坏照价赔偿。乙方在施工过程中应采取规范的安全措施，并施工对安全负责。
    双方共同责任：遵守和执行国家、地方有关的技术规范。
第四条：合同执行期限
    本合同执行自２０１６年   月    日起至２０１6年    月    日止。
 第五条：合同金额、付款方式
    合同总金额：本合同施工费，大写人民币：              元。最终按实际施工面积对应的施工方案按实结算。
    付款方式：本合同由双方签字生效后，甲方在施工后第      个工作日内向乙方支付合同总价的30%（      元）；工程结束付 65%  （   ）  。质保期结束剩余的5%（      元）。
  第六条：违约责任
   1. 在施工过程中，乙方不能按合同约定和施工方案与承诺进行工作，甲方有权单方面解除合同并保留向乙方追究未履行部分合同金额双倍的违约金的权利。

第七条：其它
    本合同由甲、乙双方法人代表或者其委托人签字并盖章后生效；
    本合同一式四份，由甲乙各执二份，具有同等效力；

甲方的招标文件、乙方的投标文件、中标通知书、乙方的承诺、双方另行签定的补充协议为本合同的组成部分。
第八条：双方签章
    
 甲    方：                                乙    方：

法定代表人：                              法定代表人：＿＿＿＿＿＿

委托代理人：＿＿＿＿                      委托代理人：＿＿＿＿

经办人：------------------                经办人：----------------

＿＿＿年＿＿月＿＿日                          ＿＿＿年＿＿月＿＿日

第六章  施工需求

一．技术规格及要求：

乙方具体的施工范围为：Ｂ楼楼顶屋面约1000平米，职工活动中心屋面约300平米。

二．施工方案

Ｂ楼楼顶屋面

1.铲除原防水卷材（保温层保留）

2.疏通保温珍珠岩排气孔

3.油膏防水层整体施工（2遍）

4.水泥砂浆找坡（3-6cm）

5.-20℃4㎜SBS卷材

6.3㎝砂浆保护层，留分隔缝，油膏封

职工活动中心屋面

1清理屋面原有垃圾，铲除屋面防水卷材；

2屋面刷冷底子油；

3铺贴弹性体SBS改性沥青防水卷材；

4垃圾清理、搬运下楼、外运。

三．评审办法

（一）评审原则及方法：

1．对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准，按综合评分法评审。

2．评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

在评审时根据投标的价格、售后服务等因素，进行综合分析、比较，每位评委独立打分，最终得分按简单算术平均计算（取小数点后两位），确定得分最高的承包商为中选单位。

（二）评审依据：

1、评审办法遵循公开、公平、公正原则，综合考评招标需求、质量与服务等评审要素，通过独立打分、综合评议选定本次询价招标中选单位。

2、评审委员会，对各承包商的报价文件进行综合评审。

（三）评审细则

评分标准

| 序号 | 标 准 | 分 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总造价（80分） | 以所有有效投标人投标报价的算术平均值为基准价，投标单位报价与基准价相等的得满分80分，每高1%扣1分每低1%扣0.5分；不足1%时，按照内插法计算得分（百分数精确到小数点后两位） |  |
| 2 | 类似项目业绩（2分） | 企业自2013年1月以来承担过类似工程。每提供一个得1分，最多得1分。以施工合同为准。（需提供原件备查，未提供原件不得分）项目经理自2013年1月以来承担过类似工程。每提供一个得1分，最多得1分。以施工合同为准。（需提供原件备查，未提供原件不得分） |  |
| ３ | 技术标（18分） | 总体概述（施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分）3分 |  |
|  |  | 质保期年限最高者8分，每少一年扣2分。 |  |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施2分 |  |
|  |  | 安全文明施工及环境保护措施1分 |  |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料投入计划1分 |  |
|  |  | 针对本项目施工特点，合理化建议或特殊措施，经评委会判定为可行性的酌情给分。2分 |  |
|  |  | 工期仅满足招标文件要求的不得分，优于招标文件要求的，最优得1分。 |  |

（四）评议程序

1、综合评价和中选候选人的推荐

招标人授权评审委员会在监督机构现场监督下确定中选单位，评审委员会在讨论评议的基础上确定价格得分、技术得分、售后服务及其他因素得分总和按得分高低排序，得分最高的为中选单位。并提交评审报告。

2、其他

评审委员会经评审，认为所有承包商都不符合招标文件要求的，可以否决所有承包商的响应文件。

任何人不得干预评委的评分、评议权利，相关记录评审委员会成员必须签字确认，且保存备查。

评审委员会成员必须本人参加评审会。

如所有得分均相同时则由评审委员会以不记名投票方式决定中选单位。

### 第七章　响应文件

1、响应报价表

2．工程清单报价表

3．提供防水工程工作的材料清单

4．法定代表人资格证明书

5．税务登记证

6．承包商响应函

附1  资格证明文件

防水工程项目邀请招标招标

（项目编号：JSBC-２０１６-  3  ）

# 法定代表人授权书

本授权书声明：

作为本次招标的响应企业：                                （供应商全称）的

（法定代表人姓名）代表本公司授权                       （被授权人的姓名）为本公司合法被授权人，为                 工程，签署上述防水工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。

本授权书有效期限为　　年　　月　　　日至本次询价招标结束止。特此证明。

法定代表人签字：

法定代表人移动电话：

被授权人签字：

被授权人移动电话：

被授权人居民身份证明文件复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖配送商公章。

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

正面

配送商

公章

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意： 1、以上信息必须逐一填写，并与身份证明文件复印件一致，否则无效。

2、页面不够时可再复印。

3、请确认本表联系办法真实、有效。

# 响 应 函

（项目编号：JSBC-201６-2 ）

致：江苏省血液中心

1、根据已收到的　　　　       　工程的招标文件，遵照国家、地方有关防水防漏的技术规范等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以投标报价表中的投标报价：         　　(小写) 并按照合同条款的条件要求承包上述工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、如果我方中标将按照合同条款及招标投标书承诺承担法律责任。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方愿意将　　　元的投标保证金与本投标书同时递交。

8、如果我方中标，我方将按照规定将投标保证金叁仟圆在履约半年后收回，作为履约承担责任的保证。

投标人：(盖章)                          单位地址：

法定代表人：(签字、盖章)	          　  邮政编码：

电    话：	                            传  真：

开户银行名称：                      	银行帐号：

开户行地址：　　　　　　　　　　　　　日期：  年  月   日

响应报价表

投标人名称：

招标文件编号：

| 序号 | 工 程 名 称 | 投 标 单 位 响 应 |
| --- | --- | --- |
| l | 投标标价(大写) 金额单位：人民币（元） |  |
| 4 | 投标保证金 |  |
| 5 | 付款方式 |  |
| 6 | 有无电子文档 |  |
| 备注：投标人已对该工程现有施工场地及现状进行了实地考察，投标报价中已包含并充分考虑了设备场地现状等可能影响维保的因素。 |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字、盖章)

年   月   日

附1 资格证明文件

- １、工商营业执照副本（复印件）

- ２、防水工程服务授权认证资格书（复印件）

３、法定代表人资格证明书（复印件）

４、税务登记证（复印件）

说明：

1、上述资质、资格证明材料须加盖公章。