LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目

邀

请

招

标

文

件

编号：JSBC-2020-03

江  苏  省  血  液  中  心

二〇二〇年七月十七日

第一章  邀请函

（项目编号：JSBC-2020-03 ）

为保障采供血事业高质量发展，提高业务培训水平，中心拟通过邀请招标的方式采购LED高清大屏及门头显示屏建设项目，欢迎相关供应商前来参加。

一、采购项目名称

江苏省血液中心LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目，本次采购主要采用邀请招标询价采购的方式。

二、采购项目简要说明

江苏省血液中心业务楼8楼的报告厅投影仪使用多年，视觉效果差，需要一套小间距的高清LED大屏系统，满足业务培训和会议需求。大屏需要嵌入式安装，安装大屏的位置需要提前现场实地勘察，根据房间的屋顶和目前背景墙的情况改造加固，部分基础需要加固及拆除，同时需要充分考虑供电、信号线配置和配套装修收边等。另外两栋楼大门口门头上，升级换代成全新的单彩室外防水条屏。

三、供应商资质要求

1．在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉；

2．签订合同前提供针对本项目的厂家专项授权书、原厂质保函（加盖原厂红章）。

四、响应文件接收信息

响应文件接收时间：2020年7月27日下午2:00止

响应文件接收地点：南京市龙蟠路179号江苏省血液中心行政楼601室

响应文件接收人：  南敏

五．谈判有关信息

谈判开始时间：2020年7月27日下午2:00起

谈判地点：南京市龙蟠路179号江苏省血液中心行政楼楼609室

六．本次谈判采购联系事项

联 系 人：张庭祥  王 静

联系电话：13705176205  15850741616

传真电话：025－85411569

技术咨询人：周 春

联系电话：13770640803

江苏省血液中心

二〇二〇年七月十七日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购机构：江苏省血液中心 地 址：南京市龙蟠路179号 项目名称：江苏省血液中心LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目 工期要求：总施工工期为合同签订后30工作日，开工时间以采购人通知为准 质量要求：符合国家现行规范标准，达到现行合格要求 质保期要求：质保期为该项目竣工验收后≥2年 |
| 2 | 1）报价人应为国内合法注册，提供营业执照副本复印件，提供证书复印件并加盖公章 2）报价人注册资金不低于人民币800万元，年检合格，提供营业执照复印件并加盖公司公章 3）为保障采购人权益、保障原厂正品，签订合同前提供针对本项目的厂家专项授权书、原厂质保函（加盖原厂红章） 4）因项目涉及到背景墙的改造加固及部分拆除，要求报价人必须在报价前至现场考察勘测，否则报价无效 5）本项目不接受联合体报价、转包分包 6）本项目最高报价限价为：25万 |
| 3 | 信用金为人民币五千元，必须在谈判开始时间前汇到或送达江苏省血液中心财务科，在谈判开始时间后三十(30)天内保持有效 开户行：南京市工行板仓分理处 帐 号：4301012509002069663 |
| 4 | 邀请招标有效期：谈判结束后三十(30)天 |
| 5 | 响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 6 | 谈判时间：2020年7月 27日下午2时起 谈判地点：江苏省血液中心行政楼609室 |
| 7 | 签订合同地点：南京市龙蟠路179号江苏省血液中心 |
| 8 | 交货时间、地点：江苏省血液中心行政楼601室办公室 |

第三章  供应商须知

一、总则

1．采购方式及组织机构

本次采购采取邀请招标采购方式；江苏省血液中心办公室负责采购工作的实施，党办（纪检）负责采购工作全程监督。本文件条款仅适用于本次江苏省血液中心LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目。

2．合格的供应商

供应商资质要求与“邀请函”中的相同。

3．参加费用

参加供应商应自行承担参加本次采购的有关费用。无论结果如何，江苏省血液中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、邀请招标采购文件

4．采购文件构成

4.1响应文件由以下部分组成：

- 供应商须知

- 询价邀请函

- 供应商须知前附表

- 合同条款及前附表

- 合同条款前附表

- 合同条款

- 合同格式

- 业务需求

- 响应文件

- 法定代表授权书

- 供应商响应函

- 供应商供货一览表

- 供应商报价表

- 技术参数响应与偏离表

- 服务承诺

- 资格证明文件

请仔细检查响应文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏省血液中心及甲方联系解决。

4.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按要求和规定顺序编制响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其响应文件作出实质性响应，否则，其风险应由供应商自行承担。

5．采购文件的澄清

任何要求对询价采购文件进行澄清的供应商，均应在开始时间前三个工作日内按供应商须知前附表中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知江苏省血液中心（联系方式见“供应商须知前附表”），江苏省血液中心对收到的任何澄清内容予以答复（或召开澄清会），答复包括所有问题，但不包括问题的来源。

6．采购文件的修改

6.1无论出于何种原因，江苏省血液中心均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

6.2采购文件的修改将在江苏省血液中心书面公告，并对供应商具有约束力。

6.3为使供应商编写响应文件有充分的时间对采购文件的修改部分进行分析、研究，江苏省血液中心有权推迟相关工作时间日期，并将此变更通知所有购买采购文件的供应商。

三、供应商响应文件的编制

7．语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与江苏省血液中心就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8．响应文件构成

8.1供应商编写的响应文件应按照相关要求及第七章“响应文件样本”格式的要求，包括下列部分:

- 谈判响应函；

- 供货一览表和响应报价表；

- 技术参数响应与偏离表；

- 服务承诺、培训承诺；

- 资格证明文件；

- 货物及服务证明文件。

8.2供应商应将响应文件顺序分别装订成册，并编制响应文件资料目录。

9．响应函

9.1供应商应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

10．供货一览表和响应报价表

10.1 供应商应按照采购文件规定格式填报供货一览表、响应报价表（含分项报价），在表中选明所提供的货物品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果单价和总价不符，以单价为准。每项工程和货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.2 响应报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）总报价：包括项目货物的价格及相关税费、质量保证费用、系统集成及售后服务费用、货物本身到达目的地的一切费用及完成本项目所产生的其它所有费用；总报价由设备报价、其他报价组成；

（2）设备报价：包括本项目设备的价格及相关税费、运输费用等；

（3）其他报价：为完成项目所需的其它所有设备、模块、附件、软件及本项目所需的售后服务、设备安装、调试、集成、原辅材料、验收、培训等的费用。

10.3供应商应说明所提供软、硬件设备在超出质保期后，继续提供技术支持和硬件损坏更换的费用，以及今后是否支持软件的免费升级，如非免费，请列出详细费用。此费用另外报价，但不计入总报价清单，作为谈判参考。

10.4报价以人民币计，报价单位为“元”，报价数值带小数时保留小数后两位。

11．供应商资格证明文件

11.1供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

11.2 供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.3 供应商应填写并提交采购文件所附的“资格证明文件”。

12．响应信用金

12.1供应商应准备人民币提交五千元整（必须在谈判截止期前送达江苏省血液中心），并作为其参加谈判的组成部分之一。

12.2信用金是为了保护江苏省血液中心免遭因供应商的行为而蒙受的损失，江苏省血液中心在因供应商的行为遭受损失时，可根据第12.6条的规定没收供应商的信用金。信用金应以在中国注册的银行出具的银行本票、汇票、支票、现金形式提交。

12.3在谈判时，对于未按要求提交信用金的响应文件，将被视为非实质性响应文件而予以拒绝。

12.4未成交的供应商的信用金，将在谈判有效期截止后十五(15)天内予以退还，不计利息。

12.5成交供应商的信用金，在成交供应商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。

12.6下列任何情况发生时，信用金将被没收：

- 供应商在谈判有效期内撤回其谈判；

- 供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

- 成交供应商在规定期限内未能按本规定签订合同。

13．询价有效期

13.1 询价有效期为江苏省血液中心规定的谈判开始时间后十四（14）天，有效期比规定短的将被视为非响应性采购文件而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，江苏省血液中心及甲方于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝江苏省血液中心的这一要求而放弃，信用金将尽快退回。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第12条有关信用金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

14．响应文件份数和签署

14.1供应商应严格按照供应商须知的要求准备响应文件（正本一份，副本二份），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，并由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件）附在响应文件中。

14.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由被授权人签字或盖章。

四、响应文件的递交

15．响应文件的密封和标记

15.1供应商应将所有响应文件密封。

15.2密封的响应文件均应：

15.2.1按“供应商须知前附表”中注明的地址送达江苏省血液中心；

15.2.2注明参加谈判项目名称、标书编号及“请勿在2020年7月27日下午2:00点之前启封”的字样。

15.3密封包装上应写明供应商名称和地址，以便如果响应文件被宣布为“迟到” 响应文件时，能原封退回。

15.4如果未按要求密封和加写标记，江苏省血液中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，江苏省血液中心将予以拒绝，并退回供应商。

15.5江苏省血液中心对响应文件在邮递过程中的遗失或损坏不负责任。

16．谈判开始时间

16.1江苏省血液中心收到响应文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的谈判开始时间。

16.2江苏省血液中心可通过修改采购文件自行决定酌情推迟谈判开始时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的谈判开始时间均应以延长后新的谈判开始时间为准。

17．迟交的响应文件

江苏省血液中心将拒绝并原封退回在其规定的谈判开始时间后收到的任何响应文件。

18．响应文件的修改和撤回

18.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判开始时间前，以书面形式送达指定地点（详见“供应商须知前附表”）。

18.2供应商的修改或撤回通知书，应按第15条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

18.3 在谈判开始时间之后，供应商不得对其响应文件作任何实质性修改。

18.4 在谈判开始时间至江苏省血液中心在采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应，否则其信用金将被没收。

五、谈判与确定成交

19.谈判简述：

19.1为了维护询价采购的严肃性，本次谈判必须严格按照有关规定，严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，并在江苏省血液中心的组织下，在党办（纪检）的监督下，由血液中心领导及有关科室负责人组成的谈判小组来进行。

19.2任何供应商谈判及最终报价的前提：响应文件必须实质性满足本采购文件的要求且负责所投江苏省血液中心LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目及相关配套设备、辅料及方案的完整性（保证项目方案的完整性）。

19.3江苏省血液中心将在“供应商须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判。供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并审核其被授权身份后方可代表供应商进行谈判。

20．谈判小组成员：

由江苏省血液中心领导、相关科室负责人等组成谈判小组。谈判小组独立开展工作，负责审议所有响应文件，与响应文件实质性满足本采购文件要求的供应商分别进行谈判，并推荐成交供应商。

21．谈判程序：

21.1在“供应商须知前附表”规定的时间、地点由江苏省血液中心组织谈判，参加谈判的代表须出示证件表明其身份并签名以证明其出席。谈判开始前将由采购方党办（纪检人员）当众检验采购文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一供应商分别进行谈判。

21.2谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果供应商试图向江苏省血液中心人员和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。

21.3谈判报价按如下形式进行，即谈判开始前报价（按本采购采购文件要求的格式投报并加盖公章）及谈判结束后最终报价（该报价将作为评定的依据）。谈判开始前报价将不向供应商公开。

21.4谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判并且响应文件实质性满足江苏省血液中心本采购文件中要求的供应商在规定时间内进行最终报价。

22．对响应文件的初审

22.1 谈判小组将审查响应文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交信用金，文件签署是否合格，响应文件是否大体编排有序且基本符合采购文件要求。

22.2 在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求和条件。实质性响应了采购文件的要求和条件为打“★”的条件。谈判小组决定采购文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.3 如果响应文件实质上没有响应本采购文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

22.4 谈判小组将对确定为实质性响应的采购文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（3）如果供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.5 谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件将被拒绝，其信用金将被没收。

22.6 谈判小组将允许修正采购文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

23．谈判过程及响应文件的澄清

23.1谈判小组将对确定为实质性响应本采购文件的响应文件进行详细评价和比较，并与认为需要澄清的供应商进行澄清，然后与通过初审的供应商就本项目需求的价格、服务、质量、性能等与供应商逐一进行谈判。谈判中，采购文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组将要求所有供应商在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行书面承诺并进行最后报价，供应商的最终报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。

23.2接到谈判小组澄清要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面承诺，书面承诺的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为响应文件的补充部分。

23.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按第23.2条的规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

24．采购文件的评价和比较

谈判小组将按对确定为实质上响应采购文件要求的谈判进行评价和比较。

24.1谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

（1）谈判货物的谈判最终报价；

（2）货物的质量、性能、技术参数响应；

（3）供应商承诺的售后服务；

（4）投标人的业绩、信誉、财务状况、标书制作等。

24.2竞争性谈判确定的最后价格及服务等仍不能满足甲方的要求，江苏省血液中心将保留最终放弃本次谈判的权利。

六、授予合同

25．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

江苏省血液中心在授予合同前的任何时候仍保留拒绝任何谈判响应或终止谈判过程的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

26．授予合同时变更设备及配置的权利

江苏省血液中心在授予合同时有权对“响应文件”中的设备及配置在适当范围内进行调整。

27．成交通知书

27.1 在谈判有效期期满之前，江苏省血液中心将以书面形式通知成交人，确认其谈判响应已被接受。

27.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

27.3 在成交人按照第30条规定向江苏省血液中心提交履约保证金后，血液中心将及时通知其他未成交的供应商，并按照第12条规定退还其信用金。

28． 签订合同

成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点派代表前来与江苏省血液中心具体商谈签订合同。采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

29．履约保证金

成交供应商在收到成交通知书后5个工作日内，应将信用金转为履约保证金。逾期未办理的，江苏省血液中心将取消其成交资格，没收其信用金。在此情况下，有权授予其他供应商成交资格，或重新组织采购。

第四章  合同条款

1．定义

本合同中的下列术语应解释为：

- “合同”系指甲方、乙方和见证方签署的、合同格式中载明的甲方、乙方和见证方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

- “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

- “货物”系指乙方根据合同规定为完成细菌内毒素分析仪项目所需提供的一切软、硬件设备、模块、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料；

- “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、集成、维修、验收、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务；

- “甲方”系指购买本项目货物的采购单位；

- “乙方”系指提供货物和服务的供应商；

- “见证方”系指组织本次谈判活动的江苏省血液中心纪检监督方。

2．技术性能

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3．专利权及版权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由乙方承担全部责任。

4．包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和加盖公章的质量合格凭证。

5．装运条件

所有货物以交到甲方指定地点为准，在此之前的一切运输、保险费用均由乙方负担。

6．付   款

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货及安装、调试、集成、验收，甲方验收通过后按合同规定审核有关单据无误后，由甲方按“合同条款前附表”规定的付款计划，办理支付合同货款：

（1）交货后乙方应向甲方提供下列单据：发票、制造厂家出具的质量检验证书、装箱单等；

（2）甲方根据第8条和第9条要求进行项目验收，如合格则对上述证明文件和发票复印件加盖公章，并出具项目验收合格报告并加盖公章。

7．伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装、调试、集成和维护所需的工具；

（3）针对本项目所提供的所有设备及软件售后服务安排及质量保证措施，质保期自项目验收通过后双方代表在最终验收单上签字之日起计算，质保期内设备的质量保证、维护、技术服务等费用计入总报价；

（4）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（5）在货物交货现场就设备的安装、调试、启用、运行、维护等对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8．质量保证

8.1乙方所提供的货物必须遵守国家、部颁标准和有关规定。

8.2乙方所提供的货物必须达到原厂商的技术标准和规范要求。

8.3乙方应保证货物是全新、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用有效期内应具有满意的性能。乙方应保证项目整体能正常运行，达到甲方要求。项目最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

8.4在交货之前，制造厂应对产品质量、规格、性能、数量和重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品与响应文件相符的证明书和质量检验证书。响应文件所规定的品牌型号不得变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动。

8.5交付使用前发生的设备损坏或不合格，一律退换新品。在保修期内发生的设备损坏或性能不合格（非使用不当原因造成），除甲方同意修理外，应退换新品。

8.6在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

8.7乙方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内主动协助甲方对设备免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.8如果乙方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

9．检  验

9.1在发货前，制造厂应对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

9.2甲方将在甲方指定的交货现场组织验收，确定软硬件设备型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（装箱单、保修单、随箱介质等）和质量与合同规定相符，设备功能能够满足设计的要求，项目整体达到甲方要求。甲方应及时填写交货验收报告。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，乙方应在五个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。甲方可报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

10．索  赔

10.1甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。

10.2根据合同规定，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用；

（2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格；

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

11．乙方交货延误

11.1乙方应按合同规定的交货期交货和提供服务，并交付甲方验收使用。

11.2如果乙方无正当理由拖延交货、拖延完成项目的时间，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

11.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知甲方和见证方。甲方和见证方在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第11.2条规定对乙方进行制裁的权力。

12．误期赔偿

除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按合同规定交货、提供服务、完成整个项目，见证方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，每延迟一天按合同总金额的0.5%计收赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同总金额的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方有权终止合同。

13．不可抗力

13.1尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它由甲方、乙方和见证方商定认可的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方和见证方。除甲方和见证方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和见证方有权终止合同。

14．税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

15．履约保证金

15.1乙方应在收到成交通知书后5个工作日内，将其信用金被转为履约保证金。

15.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

16．仲裁

16.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

16.2仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向江苏省仲裁委员会申请仲裁。

16.3仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

16.4在仲裁期间，本合同应继续执行。

17．违约终止合同

17.1在甲方和见证方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方和见证方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物;

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在甲方和见证方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方和见证方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

18．破产中止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方和见证方可以在任何时候书面通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和见证方已经或将要采取补救措施的权利。

19．转让

除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20．合同生效及其它

20.1合同应在甲方、乙方和见证方签字，并在乙方向见证方交纳履约保证金后生效。

20.2本合同一式三份，以中文书写，甲方二份、乙方一份，具有同等法律效力。

20.3本合同货物和服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方直接进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方和见证方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章 合同格式

经邀请招标谈判，  江苏省血液中心 （以下简称“甲方”）和

（以下简称“乙方”）就                  采购项目同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1．合同文件

下列关于江苏省血液中心邀请招标采购JSBC-2020-03号的响应文件是构成本合同不可分割的部分：

- 合同条款；

- 乙方提交的响应文件；

- 成交通知书；

- 甲方、乙方商定的其他必要文件。

合同文件是一个整体，其内容互为补充。如有意义不明确，由甲方负责解释。

2．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3．货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见响应文件中“供货一览表”。

4．合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为               元，分项价格在谈判报价表中有明确规定。

5．付款条件

经中心办公室验收合格后，乙方供应商提交所需单据并经甲方验收合格后三十个工作日内由甲方支付90%，剩余10%作为质保金，一年后无息结清。如果是产品质量出现问题，甲方有权全部退货，乙方必须承担所有损失。乙方应支付与合同金额相等的符合甲方要求的正规发票。

6. 甲方的义务和责任

（1）向乙方提供对现有系统勘察的条件；

（2）向乙方提供系统所需强弱电布线环境；

（3）配合乙方进行现场组织、管理和协调，并向乙方提供必要的工作环境和配合；

（4）在合同执行各阶段，按期向乙方付款。

7.乙方的义务和责任

（1）负责本次系统安装调试售后服务等相关工作。

（2）依据现场情况，与甲方进行共同确认所需的工程量和工作方案，出具安装图纸，施工结束后出具竣工图，与产品合格证、开箱资料等装订成册，以便审计决算。

（3）提供现场实施（拆除、搬运、施工、安装、集成、调试、测试、培训、试运行、验收、保修）服务，完成施工要求。本合同项下设备的保修期为贰年（自项目竣工验收合格之日起，以报价保修期为准），保修期内乙方需提供免费上门维护服务。

（4）负责项目实施现场的安全、规范、文明，对于项目实施过程中造成的一切损失（包括双方的设备损坏和人员伤亡等），均由乙方负责。

8.技术标准和质量保证

（1）本合同所需产品的技术标准按生产厂家原定标准执行，施工标准符合国家规范要求；

（2）本合同所需产品的质量保证期为该项目竣工验收后2 年。在质保期内，对于正常使用情况下（非人为因素以及用户场地环境的异常而造成的损坏）发生的故障，由乙方免费负责解决，在3小时内不能解决的，提供备选备件直接更换。

9.交付时间、地点和费用负担

（1）本合同货物的交付时间为  2020年8月10日 ，交货地点由甲方指定。甲方收到合同产品3天内验收，验收合格后应在“设备交付报告”上办理签收手续。签收日期或其他证明的收到日期为乙方的交付日期。

（2）乙方负责将货物运送到现场并提供相应的安装施工，所有费用由乙方负担。

10.设备验收及风险承担

乙方、甲方等单位共同进行到货清点、核对和外观检查，无任何问题可视为设备数量进场验收合格。如存在问题，必须在三天内解决，如不能解决，影响到工程进度则每耽误一天支付合同总价1‰的赔偿金。设备进场数量、规格、型号等验收合格后进行安装调试，试运行后进行系统验收。

在验收未通过的情况下，乙方应以书面形式向甲方说明原因，并在一周内进行整改，保证整改一次到位验收合格。如不能按期完成则每延误一天按约定支付逾期违约金。

甲方的所有验收均不免除乙方承担系统或设备缺陷的责任。

11.保密要求

甲乙双方因履行本合同而从对方获取的商业及技术秘密，不得向本合同外的任何第三人泄漏。

12.违约责任

（1）如因乙方责任，未按合同规定的工期完成，按合同总值的0.1％向甲方支付违约金，此项违约金金额不超过逾期移交设备款总值的5％。

（2）如因乙方责任最终逾期日期超过60天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同款总值的5％的违约金。

（3）甲方未按照乙方的要求进行配合导致期限延迟的，乙方不承担违约责任。

13.争议解决

双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可以向甲方所在地南京仲裁委员会申请仲裁，或向合同履约地管辖法院提起诉讼。

14.不可抗拒因素

1、不可抗力事件，下述事件应被认定为不可抗力事件：火灾、水灾、地震、台风、自然灾害、战争、交通瘫痪等。

2、任何一方在不可抗力的情况下延迟或不能履行其于本合同项下义务的，并在因不可抗力事件延迟或未履行本合同项下义务的限度内，不对另一方承担责任。

3、任何一方应在不可抗力发生后不迟于十天内，将不可抗力事件的发生，预计延续的时间书面通知另一方。

4、如果因延续时间超过一个月的不可抗力事件而使合同工作的实施发生实质性中断，则任何一方均有权终止本合同的未执行部分。

15.其他

1、本合同自甲方双方签字盖章确认之日起生效。

2、本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                               地址：

联系电话：                           联系电话：

法定代表人或负责人：                 法定代表人或负责人：

开户银行及帐号：                     开户银行及帐号：

年   月  日                            年   月   日

第六章  业务需求

一．技术规格及要求

1、本项目主要包含室内LED显示屏、室外防水单色显示屏、音视频综合管理平台、显控运维平台、配电系统等。

2、设备需求清单（加★为实质性满足、不接受负偏离）：

| 一、室内P2显示屏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 设备 | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| 2 | LED显示屏 | 室内P2全彩LED显示屏 | ★1.点间距：2mm;屏幕尺寸:宽≥7.04:高≥1.92:净显示面积≥13.52平方米;屏幕分辨率≥3520×960 ★2.封装方式：SMD黑灯封装，封装管芯采用一线品牌（晶台，国星，宏齐），提供封装厂家授权文件； 3.维护方式：前维护； 4.显示屏亮度：≥600cd/m2； ★5.刷新率：≥3200Hz； ★6.换帧频率：≥60 Hz； ★7.对比度：≥8000:1； 8.亮度均匀性：≥98%； 9.色温：3000K-9000K可调； 色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 10.供电方式：双电压DC2.8V/DC3.8V。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 11.运行能耗：采用合法授权专利节能驱动技术设计，单模组纯功耗低于15W。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 12.休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤42W/㎡。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 13.动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 14.低亮度高灰度：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 15.亮度鉴别等级：按SJ/T 11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 16.白场色坐标检测：按SJ/T 11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 17.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 18.击穿电压测试：采用GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 19.稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障； 20.基色主波长误差：按SJ/11141-2017 5.10.4规定；C级≤5nm，亮度误差值在5%。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 21.光生物安全：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害类产品； 22、漏电流测试：不大于5mA（AC峰值）。（提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识的权威第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）； 23、阻燃测试：依据标准GB/T 2408-2008，GB/T5169.16-2008,GB 4943.1-2011测试，阻燃等级符合V-0级； ★24、所投屏体须通过CCC强制认证不接受OEM产品，要求3c证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖原厂公章。 | 平方米 | 13.52 |
| 3 |  | 接收卡 | 与屏体配套 | 套 | 1 |
| 4 |  | 电源 | 与屏体配套 | 套 | 1 |
| 5 | 音视频综合管理平台 | 屏体控制器 | 390万内自定义@60Hz,;输入：HDMIx2 DVIx1、SDIx1 VGAx1、CVBSx1，支持U盘播放，输出：6网口，控制接口：USBx1，网口x1；可开3个窗口 ★屏体控制器与屏体为同一厂家，提供3C证书 | 台 | 1 |
|  |  | LED屏控制软件 | 具备多显示屏导播、清单包含不同的窗口布局、多窗口、多种类型媒体、媒体属性、流畅的平滑特效、透明属性（文字、时钟、走马灯)、实时显示网页的指定区域、多清单调度播放、锁定功能、视频防卡死功能、故障的自我恢复功能、媒体点击上屏预览、视频的快速拖拽预览、即时通知、紧急插播等功能 | 套 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 配电箱 | 不低于15kw，带PLC功能，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、接触器、电流表、电压表、铜排、防电磁浪涌等 ★配电系统与屏体为同一厂家，提供3C证书 | 台 | 1 |
| 7 | 结构及线材 | 结构及包边 | 根据现场情况定制钢结构，含不锈钢拉比包边 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致。 ★LED生产厂家具有钢结构工程专业承包三级（含）以上资质。 ★LED生产厂家具有安全生产许可证以上资质。 | 项 | 1 |
| 8 |  | 专用线材 | 网线、DVI等清单设备出厂线缆 | 套 | 1 |
| 9 | 综合布线 | 项目定制 | 主供电线缆及配电箱、主通讯线缆敷设到大屏安装位置（含线缆) | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 包装及运输 | 原厂运输箱，搬运（含上楼服务)、运输及保险费 | 项 | 1 |
| 12 |  | 拆旧、垃圾清运 | 负责原背景墙以及相关设备拆除、垃圾清运 | 项 | 1 |
| 13 |  | 调试 | 提供原厂工程师现场技术支持调试 | 项 | 1 |
| 14 |  | 售后 | 提供免费质保2年原厂上门售后服务 | 项 | 1 |
| 二、门楣屏一 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 户外单色LED显示屏 |  | 点间距：10mm 屏幕尺寸:宽≥5.12:高≥0.64:净显示面积≥3.276平方米;屏幕分辨率≥512×64行=32768像素 | 平方米 | 3.28 |
| 2 | 接收卡 |  | 与屏体配套 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 |  | 与屏体配套 | 套 | 1 |
| 4 | 异步屏控器 |  | 65W像素点带载 支持PC节目发布和显示屏控制 支持局域网节目发布和显示屏控制 支持手机节目发布和显示屏控制 支持集群远程节目发布和显示屏控制 支持集群远程监控 | 台 | 1 |
| 5 | 控制管理软件 |  | 显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 | 套 | 1 |
| 6 | 空气开关 |  | 不低于4KW | 台 | 1 |
| 7 | 结构及包边 |  | 根据现场情况定制钢结构 含不锈钢拉比包边 含防水 | 项 | 1 |
| 三、门楣屏二 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 |  | 技术规格 | 单位 | 数 量 |
| 1 | 户外单色LED显示屏 |  | 点间距：10mm 屏幕尺寸:宽≥4.8:高≥0.48:净显示面积≥2.304平方米;屏幕分辨率:不小于480×48行=23040像素/屏 | 平方米 | ≥2.304 |
| 2 | 接收卡 |  | 与屏体配套 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 |  | 与屏体配套 | 套 | 1 |
| 4 | 异步屏控器 |  | 65W像素点带载 支持PC节目发布和显示屏控制 支持局域网节目发布和显示屏控制 支持手机节目发布和显示屏控制 支持集群远程节目发布和显示屏控制 支持集群远程监控 | 台 | 1 |
| 5 | 控制管理软件 |  | 显示屏专用管理软件，配合发送、接收、监控以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 | 套 | 1 |
| 6 | 空气开关 |  | 不低于3KW | 台 | 1 |
| 7 | 结构及包边 |  | 根据现场情况定制钢结构 含不锈钢拉比包边 含防水 | 项 | 1 |

备注说明：1、各家报价人如认为清单内设备不完整的可自行添加、报价总价包含直至项目竣工验收，正常使用和质保的所有费用，清单内设备数量不变的情况下，不得增补总价。

# 3、项目进度及工程施工要求

整个项目要求在签订合同后30日内完成。投标人应在投标文件中提出具体的交货进度和工程进度计划。

LED生产厂家具有钢结构工程专业承包三级（含）以上资质。

LED生产厂家具有电子与智能化工程专业承包贰级（含）以上资质。

LED生产厂家具有建筑机电安装工程专业承包叁级（含）以上资质。

LED生产厂家具有音视频集成工程壹级资质。

针对项目组织专门人员，项目经理具备建造师资质，并具有丰富管理经验的项目管理班子；项目人员提供施工员、质检员、安全员、材料员、资料员人员的相关资质证书。

针对项目进度提供保障措施说明：安装调试期内的进度计划、进度保障措施、人员配置计划等。

# 4、技术培训

为了更好地做好项目建设的技术培训工作，要求选派具有丰富技术培训和实施经验的技术人员组成培训小组，并且制定切实有效的培训方案。

培训内容：

LED显示屏基本知识培训、LED显示屏日常操作培训、LED显示屏日常检查与维护、故障分析与器件更换培训、现场注意事项（项目经理编写）、系统及显示屏的操作、计算机及辅助系统的操作、软件及相关的应用软件的安装、维护、日常操作、LED电子显示屏日常管理、常见故障诊断及维修方法。

培训周期：1-2天

整个技术培训最终目的：达到能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障，保证LED显示屏系统安全、正常地运行。

# 5、售后服务及质保

LED生产厂家具有优秀的售后服务能力，通过GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系五星级认证。

工程验收合格后进入系统保修阶段，系统保修期为2年。在此期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，使用方应向制造商司出具详细的书面报告，说明问题的细节情况。制造商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

系统保修结束后，制造商将对该系统实施终身维护计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，制造商可收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于客户日后提出的系统扩展等需求，制造商提供软件免费升级支持及提供最先进的技术解决方案。

每周7天，每天24小时的电话支持；每周7天，每天24小时电话、Email支持。

对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。

所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

# 6、验收要求

到货检查

产品到货后，双方按进度计划要求共同开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的国家产品技术标准及制造工艺标准清点设备的数量与双方合同所签订的数量是否一致进行检查。

系统验收

系统安装完毕后，买方对整个系统进行验收，检查是否达到合同规定的要求。

二．评审办法

（一）评审原则及方法

1．对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准，按综合评分法评审。

2．评审严格按照招标文件的要求和条件进行。

在评审时根据投标的价格、产品性能、售后服务等因素，进行综合分析、比较，每位评委独立打分，最终得分按简单算术平均计算（取小数点后两位），确定得分最高的供应商为中选单位。

（二）评审依据

1、评审办法遵循公开、公平、公正原则，综合考评采购需求、质量与服务等评审要素，通过独立打分、综合评议选定本次询价采购中选单位。

2、评审委员会，对各供应商的报价文件进行综合评审。

3、本项目评审由评委根据本评审办法的规定，按顺序依次分价格因素、技术因素、售后服务及其他因素分项计分。价格因素占30%、技术因素、售后服务及其他因素占70%。

（三）评审细则

| 评审项目 | 分值划分 |  |  | 评审内容及规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务价格评分 | 30分 |  |  | 评标基准价A=（有效报价之和S/有效报价单位数量N） |
|  |  |  |  | 投标单位的有效投标报价为B; |
|  |  |  |  | 当B>A时； |
|  |  |  |  | 投标报价得分=30-(B-A)／A*100*0.2 |
|  |  |  |  | 当B＜A时； |
|  |  |  |  | 投标报价得分=30-(A-B)／A*100*0.1 |
|  |  |  |  | 当B=A时； |
|  |  |  |  | 投标报价得分为30分。 |
|  |  |  |  | 注：1、评标基准价为有效报价的算术平均值； |
|  |  |  |  | 2、每高于基准价1%的扣0.2分；低于基准价1%的扣0.1分；保留2位小数。 |
| 技术评分（70分） | 显示屏生产厂家 | 30分 | 评标委员会根据各投标人所投LED显示屏生产厂家具有完善质量管理体系、创新体系、环境保护体系、售后服务体系、自主创新优势及企业社会责任进行综合评分：共30分 |  |
|  |  |  | - 质量控制：满分4分 LED生产厂家具有完善的LED质量控制管理能力。具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证(检测范围需含有LED显示屏)、ISO9000质量管理体系、军品GJB9001C管理体系等。（每缺一项扣2分，扣完为止）。 |  |
|  |  |  | 2、创新能力：满分6分 1）LED生产厂家具有完善的创新能力及体系。具有知识产权管理体系认证、国家级产权优势企业等；满分3分，缺项不得分。 2）LED生产厂家近两年获得国家级科技进步奖，满分2分，获得一等奖者得3分，获得二等奖者得2分，获得三等奖者得1分，不满足者不得分。 |  |
|  |  |  | 3、节能与环保 ：满分6分 LED生产厂家具有完善的节能环保治理体系。具有环境管理体系认证、中国质量认证监督管理中心LED显示屏节能环保首选产品认证、工业及信息化部认证绿色工厂。需提供相关证明文件（每缺一项扣2分，扣完为止）。 |  |
|  |  |  | 4、品牌及市场占有率：满分4分 1）满分2分 LED显示屏原厂生产厂家市场占有率或排名文件，包括并不限于行业协会排名文件, LED生产厂家2019年国内排名第一的得2分、排名第二的得1分、排名第三的得0分； 2) 满分2分 LED生产厂家具有国家工业和信息化部led显示屏行业排名认证，2019年国内排名第一的得2分、排名第二的得1分、排名第三的得0分。 |  |
|  |  |  | 5、企业业绩信誉：满分4分 1）满分2分 LED企业具有省级以上重合同守信用企业认证、诚信管理体系认证。，每缺一项扣1分，扣完为止。 2）满分2分 提供2年内销售合同，提供合同达到10份，提供合同9～8份的1分，提供合同7份及以下的0份 |  |
|  |  |  | 6、社会责任治理：满分6分 LED企业具有完善的社会责任治理体系：通过人员健康管理体系认证、SA8000企业社会责任认证及完善的内审人员资质，需提供职业健康安全管理体系内审人员资质证书。（每缺一项扣3分，扣完为止）。 |  |
|  | 产品技术性能 | 20分 | 评标委员会根据各投标人提供的所投产品的技术文件、技术偏离表、检测报告等进行评审，招标文件技术要求中主要技术条款及一般技术条款和基本配置等均满足并优于招标文件要求得20分；招标文件技术要求中技术条款每负偏离一项扣2分；扣完为止。 |  |
|  | 技术方案 | 6分 | 评标委员会根据各投标人的设备施工安装方案进行评分，包括施工工艺、场地布局、技术方案、进度计划、安全文明施工措施等，结合方案设计的完整性、科学性、可靠性、扩展性、维护性等方面，优：6分；良：4分；中：3分；一般：1分, 有重大偏离或不满足招标文件要求的得0分。； |  |
|  | 施工及安全保障能力 | 6分 | 1）2分 LED显示屏生产企业原厂施工且具有钢结构工程专业承包三级（含）以上及安全生产许可证（提供证书复印件并加盖原厂公章证明）。 满足得一项2分，不满足上述任一要求即不得分。 2）4分 LED生产厂家提供针对项目组织施工专项人员，项目经理具备一级建造师资质，承担类似经验的项目经理，并具有丰富管理经验的项目管理班子；项目人员提供施工员、质量员、安全员、材料员、资料员人员的相关资质证书。 满足得4分，不满足上述任一要求即不得分。 |  |
|  | 服务承诺及售后服务 | 8分 | 1）5分 根据各投标人所提供的技术支持及售后服务方案进行评分，包括技术支持及售后服务内容、服务计划、服务时间、服务管理体系、服务质量体系、服务文档等， 优：5分；良：4分；中：3分；一般：1分, 有重大偏离或不满足招标文件要求的得0分。 |  |
|  |  |  | 2）3分 生产企业需通过GB/T 27922-2011 《商品售后服务评价体系》认证，达到五星级要求；需提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询结果截图 ，并加盖原厂公章证明； 满足得3分，缺项不得分。 |  |

附：1. 上述计算结果四舍五入后保留2位有效小数，如有并列得分的，由评委投票确定。

2. 最低报价不是被授予合同的保证。

（四）评议程序

1、综合评价和中选候选人的推荐

采购人授权评审委员会在监督机构现场监督下确定中选单位，评审委员会在讨论评议的基础上确定价格得分、技术得分、售后服务及其他因素得分总和按得分高低排序，得分最高的为中选单位。并提交评审报告。

2、其他

评审委员会经评审，认为所有供应商都不符合采购文件要求的，可以否决所有供应商的响应文件。

任何人不得干预评委的评分、评议权利，相关记录评审委员会成员必须签字确认，且保存备查。

评审委员会成员必须本人参加评审会。

如果价格得分、技术得分、售后服务及其它因素得分三项得分总和出现相同情况时，则以技术得分高者为优先中选单位，如所有得分均相同时则由评审委员会以不记名投票方式决定中选单位。

第七章  响应文件样本

- 供应商法定代表人授权书

- 供应商响应函

- 供货一览表

- 响应报价表

- 技术参数响应与偏离表

- 附1 服务承诺、培训承诺

- 附2 资格证明文件

LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目邀请招标采购

（项目编号：JSBC-2020-03 ）

法定代表人授权书

本授权书声明：

作为本次采购的响应企业：                                （供应商全称）的              （法定代表人姓名）代表本公司授权                       （被授权人的姓名）为本公司合法被授权人，被授权人全权代表本企业参与本次询价采购活动的相关工作。

本授权书有效期限为2020年   月    日至本次询价采购结束止。

法定代表人签字：

法定代表人移动电话：

被授权人签字：

被授权人移动电话：

被授权人电子邮箱：

被授权人居民身份证明文件复印件请按照要求粘贴：

请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖配送商公章。

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

正面

配送商

公章

（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意： 1、以上信息必须逐一填写，并与身份证明文件复印件一致，否则无效。

2、页面不够时可再复印。

3、请确认本表联系办法真实、有效。

LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目邀请招标采购

（项目编号：JSBC-2020-03）

响 应 函

致：江苏省血液中心

根据贵方设备询价采购文件，本企业                    （供应商全称）据此函，宣布同意如下：

(1)按采购文件规定的各项要求，向甲方提供所需货物与服务，谈判总报价为（大写）                 人民币。

(2)我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

(3)我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

我们同意从规定的谈判日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

(1)如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回谈判响应或成交后拒绝签订合同，我们的信用金可被贵方没收。

(2)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

(3)一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于“供货一览表”中规定的时间交货，并完成货物的安装、调试等服务，交付甲方验收、使用。

(4)遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

(5)与本谈判有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

开户行：

账   户：

供应商全称（公章）：

日   期：       年     月     日

LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目邀请招标采购

（项目编号：JSBC-2020-03）

供货一览表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品 牌 型 号 | 数量 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人（签字或盖章）：                                   日 期：

LED高清大屏及大楼门头显示屏建设项目邀请招标采购

（项目编号：JSBC-2020-03 ）

响应报价表

本企业报价包含实施、供应、完成、质量保证、维护本等项目所必须的全部费用，即实施合同所需要的全部开支价款均已列入。（谈判报价填报要求参见 “供应商须知”第10项）。

供应商全称：

项目名称：                          编号:

| 序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他报价 | 人民币大写： ； 小写： 元 |  |  |
|  | 总报价 | 人民币大写： ； 小写： 元 |  |  |

被授权人（签字或盖章）：                   日 期：

技术参数响应与偏离表

| 产品名称 | 采购文件技术参数要求 | 谈判响应技术参数 | 响应与偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

被授权人（签字或盖章）：                             日 期：

附1 服务承诺、培训承诺

1、明确服务能力（包括质保期2年及以上、维护响应时间、交货期、安装调试、运行等各类现场服务、售后服务）；

2、质保期后的维护收费标准；

3、列出易损件及备品备件保障情况及价格；

4、提供用户操作手册和维修手册；

5、 供应商应提供详细的授课安排、授课师资配备、学员数量和经费预算等说明；

6.  提供本公司主要使用客户清单、实际使用情况及相应证明。

附2资格证明文件

# 1   工商营业执照副本（复印件）

2   供应商资格声明（原件）

3   驻现场项目施工人员项目负责人身份证复印件加盖公章

4   质保期承诺书（格式自拟）（含质保期过后的服务方案）

5   其它说明补充材料如业绩、质保期过后的服务和收费等优惠条件情况说明

说明：上述资质、资格证明材料须加盖公章。